附件2

一、项目报价清单

中国科学院广州地球化学研究所：

按贵所提供关于有机楼废气排风管道更换安装工程的概况以及国家有关规定，结合本公司实际情况，对本项目报价为xx元，具体详见项目报价清单。

xxx有限公司(盖章)

项目联系人：

联系人电话：

2025年xx月xx日

项目报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 综合 合价 | 备注 |
| 1 | 拆除原有外墙排风立管及固定 杆件等 | 1.砌体名称:PP排风管道及支架固 定件拆除； 2.拆除方式:人工拆除，固定件切 割打磨拆除， 3.满足设计与清单规范要求，包括 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要工程内容的其他附属工作内容 | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 2 | 垃圾清理及运输 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:综合考虑按25km包干 3.满足设计与清单规范要求，包括 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要工程内容的其他附属工作内容 | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 3 | PP矩形排风立管 | 1.名称:PP排风立管管道 2.材质:PP 3.形状:矩形 4.规格:600×800mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求，均采用304不锈钢支架(支架间距≤1.5米)进行固定； 6.接口形式:PP法兰连接 7. PP材料厚度≥0.8mm | M2 | 68 |  |  |  |
| 4 | PP矩形排风弯头管 | 1.名称:PP矩形排风弯头管 2.材质:PP 3.形状:矩形 4.规格:600×800mm弯头管 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求，均采用304不锈钢支架进行固定； 6.接口形式:PP法兰连接 7. PP材料厚度≥0.8mm | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 室外高空作业吊车台班 | 室外高空吊车 ，40T大臂吊车一个机械台班 | 台班 | 2 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上综合单价含税金、运费、安装等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

xxx有限公司(盖章)